**Zpráva činnosti domovníka za rok 2024**

Domovník v roce 2024 prováděl zejména tyto činnosti:

* Pravidelná **týdenní** kontrola stavu objektu a odstraňování závad
* Výměna žárovek chodbových svítidel
* Seřizování pohybových čidel
* Výměna pohybových čidel
* Mazání pantů dveří
* Kontrola, seřizování samozavíračů (Brano)
* Kontrola a mazání dveřních vložek
* Výměna dveřních vložek
* Kontrola garážových vrat
* Kontrola hlavních uzavíracích kohoutů na všech stoupačkách
* Kontrola hasících přístrojů
* Výměna štítků na schránkách
* Výměna štítků zvonků
* Kontrola funkčnosti VZT, nastavování střešních ventilátorů a výměna pojistek
* Opakovaný úklid nepořádku kolem domu, sběr odpadků
* Opakovaný úklid nepořádku kolem kontejnerů
* Oprava zámku dveří garáž 1. PP dveře č. 3 (vandalismus)
* Oprava a výměna nástěnek hlavní vstup a garáže
* Seřízení a kontrola oken ve společných prostorách domu
* Kontrola svodů a okapů
* Kontrola automatického zasílání dat z kalorimetrů a vodoměrů
* Kontrola funkčnosti elektronického systému pro vstup (EKV)